Виновное должностное лицо Администрации Фурмановского муниципального района привлечено к административной ответственности

11.06.2020  за совершение административного правонарушения,  предусмотренного частью 1  статьи 9.21  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  на виновное должностное лицо Администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области (далее -  Администрация)  наложен штраф в размере десяти тысяч рублей.
Основанием для возбуждения административного дела по части 1  статьи 9.21  КоАП РФ явилось обращение председателя МСУНТ «Энтузиастов» (далее -  Заявитель)  по факту прекращения электроснабжения с 06  ч.  15  мин.  28.10.2019  до 15  ч.  00  мин.  30.10.2019  по причине повреждения опоры  воздушной линии 0,4  кВ,  снабжающей электроэнергией мкр.  Энтузиастов г.  Фурманова.
Электроснабжение МСУНТ «Этузиастов» осуществляется от электрических сетей сетевой организации АО «Объединенные электрические сети» (далее – АО «ОЭС»)  через объекты электросетевого хозяйства,  находящиеся во владении Администрации (ВЛ-0,4  кВ).
О ненадлежащем состоянии опор ВЛ-0,4  кВ Администрации было известно с 2017  года,  которая на протяжении продолжительного периода времени (2018-2019)  не принимала действий к устранению выявленных повреждений опор,  что создало препятствия осуществлению перетока электрической энергии из сетей АО «ОЭС» на энергопринимающие устройства Заявителя и иных домовладений мкр.  Энтузиастов г.  Фурманова в соответствии с договорными отношениями с ООО «Ивановоэнергосбыт».
В соответствии со статьей 2.4  КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения административного правонарушения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
Действия виновного должностного лица Администрации,  выразившиеся в неосуществлении надлежащего контроля за содержанием объектов электросетевого хозяйства,  находящихся в собственности Администрации,  в том числе по содержанию воздушной линии электропередач 0,4  кВ в мкр.  Энтузиастов г.  Фурманов,  не соответствуют требованиям п.  6  Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,  утвержденных Постановлением Правительства РФ 䅍 от 27.12.2004,  и являются нарушением части 1  статьей 9.21  КоАП РФ.

2020-06-11  12:13:00